	SUNSYSTEM ALL INCLUSIVE
200 ЛИТРА
	SUNSYSTEM ALL INCLUSIVE
300 ЛИТРА
	SUNSYSTEM ALL INCLUSIVE
500 ЛИТРА

	Бойлер SNS SON 200 – 1 бр.
	Бойлер SNS SON 300 – 1 бр.
	Бойлер SNS SON 500 – 1 бр.

	Соларен колектор PK SL FP 2.00 m2 – 2 бр.
	Соларен колектор PK SL FP 2.40  m2 – 2 бр.
	Соларен колектор PK SL FP 2.40  m2 – 4 бр.

	Стойка за колектор – 1 бр.
	Стойка за колектор – 1 бр.
	Стойка за колектор – 2 бр.

	Соларна помпена група – 1 бр.
	Соларна помпена група – 1 бр.
	Соларна помпена група – 1 бр.

	Соларно управление DeltaSol BS4 – 1 бр.
	Соларно управление DeltaSol BS4 – 1 бр.
	Соларно управление DeltaSol BS4 – 1 бр.

	Топлоносеща течност
Propylene Glycol – 10 л.
	Топлоносеща течност
Propylene Glycol – 10 л.
	Топлоносеща течност
Propylene Glycol – 20 л.

	Соларен разширителен съд  SMF 12 – 1 бр.
	Соларен разширителен съд  SMF 24 – 1 бр.
	Соларен разширителен съд  SMF 50 – 1 бр.

	Комплект SK V ЕМАЙЛ – 1 бр.
	Комплект SK V ЕМАЙЛ – 1 бр.
	Комплект SK V ЕМАЙЛ – 1 бр.

	Комплект 3 kW МЕД – 1 бр.
	Комплект 4.5 kW МЕД – 1 бр.
	Комплект 7.5 kW МЕД – 1 бр.



