| SUNSYSTEM ALL INCLUSIVE 200 литра | SUNSYSTEM ALL INCLUSIVE 300 литра | SUNSYSTEM ALL INCLUSIVE 500 литра |
| --- | --- | --- |
| Бойлер SNS SON 200 – 1 бр. | Бойлер SNS SON 300 – 1 бр. | Бойлер SNS SON 500 – 1 бр. |
| Соларен колектор PK SL FP 2.00 m2 – 2 бр. | Соларен колектор PK SL FP 2.40 m2 – 2 бр. | Соларен колектор PK SL FP 2.40 m2 – 4 бр. |
| Стойка за колектор – 1 бр. | Стойка за колектор – 1 бр. | Стойка за колектор – 2 бр. |
| Соларна помпена група – 1 бр. | Соларна помпена група – 1 бр. | Соларна помпена група – 1 бр. |
| Соларно управление DeltaSol BS4 – 1 бр. | Соларно управление DeltaSol BS4 – 1 бр. | Соларно управление DeltaSol BS4 – 1 бр. |
| Топлоносеща течност Propylene Glycol – 10 л. | Топлоносеща течност Propylene Glycol – 10 л. | Топлоносеща течност Propylene Glycol – 20 л. |
| Соларен разширителен съд SMF 12 – 1 бр. | Соларен разширителен съд SMF 24 – 1 бр. | Соларен разширителен съд SMF 50 – 1 бр. |
| Комплект SK V ЕМАЙЛ – 1 бр. | Комплект SK V ЕМАЙЛ – 1 бр. | Комплект SK V ЕМАЙЛ – 1 бр. |
| Комплект 3 kW МЕД – 1 бр. | Комплект 4.5 kW МЕД – 1 бр. | Комплект 7.5 kW МЕД – 1 бр. |